谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号：YGCG2025108。
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司PH连续监测系统升级改造。
3. 业务管理部门:河南中金中原新材料有限责任公司检测部。
4. 项目内容

明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 备注 |
| 1 | PH 连续监测系统 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 | 引信号线 |  |
| 5 | 玻璃钢开孔 |  |
| 6 | 镀锌管、线路高空铺设安装 |  |
| 7 | 管路改造 |  |
| 9 | 调试验收 |  |

1. 项目要求
2. 资质要求：1.营业执照应含有环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售服务相关项。2.有设备资质：中国环境保护产品认证证书。
3. 业绩要求：（1）必须有近3年同行业内良好的信誉，无因资质造假等行为被处罚。
4. 税率及价格：所有含税价格均为含13%增值税专用发票价格。
5. 质保期：1年。
6. 验收方式：现场验收。
7. 付款：预付30%，验收合格后付款60%，质保期满后付10%。
8. 工期：30天。
9. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。
10. 谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

10.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。