谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

1. 谈判项目编号：CGB2025205。
2. 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司氧气站中央空调改造项目工程施工。
3. 业务管理部门:设备能源计量部。
4. 项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司氧气站中央空调改造项目工程施工 | 1项 | 一、施工范围:氧气站电控楼、办公楼、门卫室的中央空调改造。二、施工内容包括:1、所有风盘及空气处理机组的安装，包括但不限于设备安装，风管（含保温）及风口的制作及安装，风盘控制器的采购及安装，风盘风管支吊架的制作及安装，风管及空调水管穿越楼面、墙面、地面的开洞及完工后的修复，空气处理机组防雨棚的制作安装。2、制冷管道的采购及安装，包括但不限于冷冻水、冷凝水管道的采购及安装，管道上管件、阀门及仪器仪表的采购及安装，管道及管道支架、吊架的制作及安装，管道的保温及防腐施工；3、设备电气线路的采购及安装，包括但不限于设备电缆线及穿线管的采购与安装，电气安装过程中的穿墙及管线固定，空气处理机组智能控制配电箱的采购及调试。4、其他施工内容，包括但不仅限于施工过程中脚手架的搭拆等。 |
|  | ..... |  |  |

1. 项目要求
2. 资质要求：投标人须具备独立的法人资格并具有有效的营业执照，同时需具有机电工程施工总承包乙级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包乙级及以上资质。
3. 业绩要求：相关办公楼及配电室暖通工程施工合同等。
4. 税率及价格：所有含税价格均为含 9%增值税专用发票的价格（此项允许偏离）。含税价格包含为完成施工所有的费用支出，包括但不限于机械费、材料费、施工人员的施工费，路费、安全管理费等因施工而产生的一切费用，该价格以外施工方不得再提出另外的费用要求。
5. 质保期：该服务项目质保期1年，质保期内施工方对施工内容负有质保责任。
6. 付款方式：乙方施工人员及设备机械全部到达甲方施工场地并经甲方确认后，甲方向乙方预付合同总金额30%的工程进度款。施工全部结束并经双方验收通过后甲方向乙方支付合同总金额60%的工程款，剩余10%的合同金额作为质保金，质保到期后支付。
7. 到货周期：合同签订后按照双方约定执行。
8. 工期：45天。
9. 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。