谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：CGB2025417。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司厂区空调维保项目。

- 业务管理部门:设备能源计量部。

- 项目内容

- 明细表

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司厂区空调维保项目 | - 1项 | - 本项目包含厂区所有分体式柜机、挂机的维修及日常保养。 |
|  | - ....... |  |  |

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有制冷设备安装维修、家用电器维修或通用设备修理等相关项。

- 业绩要求：提供3年内签订的空调维修相关服务的合同。

- 税率及价格：所有含税价格均为含	3%增值税专用发票价格（此项允许偏离）。含税价格包含施工人员因施工而产生的一切费用，该价格以外施工方不得再提出另外的费用要求。

- 质保期：该服务项目质保期6个月，质保期内服务或设备相同问题重复出现由施工方负责。

- 付款方式：服务完成，收到施工方的发票到后	1   个月内银行转账付款。

- 施工要求：接到甲方维修通知后4小时内到达甲方现场开展维修，紧急情况下接通知后1小时内到达甲方现场开展维修。

- 工期：12个月。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。