谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：CGB2025506。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司水处理分厂制冷机组维修。

- 业务管理部门:设备能源计量部。

- 项目内容

- 明细表

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司水处理分厂制冷机组维修 | - 1项 | - 本项目是维修水处理分厂的一台溴化锂制冷机，主要包括机组内腔清洗，低温板换更换，溶液过滤，换热管清洗，机组整体检漏，溶液补充，机组显示屏更换等项目。 |
|  | - ....... |  |  |

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有中央空调机组维修及安装、通用设备修理等相关项。

- 业绩要求：提供3年内签订的溴化锂制冷机组的维保检修相关服务合同。

- 税率及价格：所有含税价格均为含	3%增值税专用发票价格（此项允许偏离）。含税价格包含施工人员因施工而产生的一切费用，该价格以外施工方不得再提出另外的费用要求。

- 质保期：该服务项目质保期12个月，质保期内出现设备维修不到位、不彻底造成的问题由施工方负责。

- 付款方式：服务完成验收通过后，发包方收到施工方的发票到后	1   个月内银行转账付款。

- 施工要求：合同签订后7天内施工方准备好材料后进驻发包方现场开展施工。20天内完成全部施工，发包方原因造成的施工延误可以延长施工期限，施工方施工不彻底及验收不通过导致的返修不予延期。

- 工期：1个月。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价的，视为弃权。