谈判项目要求

一、项目概况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司现对该谈判项目公开公示，请有参与意向的供应商提交报名表和相关资质文件。

- 谈判项目编号：	 CGB2026197 	。

- 项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目消防系统安装。

- 业务管理部门:		工程部		。

- 项目内容

- 主要包含危废渣项目熔炼车间、铅电解车间的火灾自动报警系统、A型消防应急灯，备料车间消防报警及应急灯已安装，需把备料车间消防报警电位接进熔炼车间控制室消防主机内。此项目共有两个消防主机从站（熔炼主控室、铅电解主控室）需将报警信号引致武保部主站里。所需的设备、灯具、线缆及辅材等都由中标单位提供（具体内容见图纸）。为了与武保部主站通讯兼容，报警系统采用海湾品牌。

- 包含后期竣工、报审资料。

- 注：包含设备供货、安装调试工作。

一.技术要求：

- 1.设备及安装需符合国家规范要求标准。

- 2、谈判报价需提交广联达预算，并应当注明各明细单价及小计、税率、总价等，最终形成谈判报价总价。

- 项目要求

- 资质要求：营业执照应含有 消防安装资质  相关项。

- 业绩要求：无。

- 所有含税价格均为含  9%	增值税专用发票价格；含税价格包含供货、安装等全部费用。

- 质保期：项目竣工验收合格后质保期一年。

- 付款方式：安装验收合格后，付合同总价80%，通过经政府相关单位验收后支付合同总价10%，剩余合同总价的10%作为质保金，待一年质保期满后经承包商申请后一次性无息结清。

- 工期：签订合同后15天完成。

- 报名单位需在报名表中注明报名项目名称。将谈判文件（包含营业执照、法人身份证明书及身份证复印件。授权委托书及身份证复印件等）一同发至邮箱fkb@zysmelter.com，邮件主题统一格式为[项目名称]+[供应商全称]。

- 谈判当天未在规定时间内按要求发送报价预算的，视为弃权。

- 10.谈判项目报名单位在“中国执行信息公开网”查询中属失信被执行人的，视为无履约能力，不得报名参加，已报名的视为无效报名。

11.若谈判单位采取低于成本价的报价方式，评委将有权否决其谈判资格。